## İKİTELLİ OSB LİSANSSIZ
İKİTELLİ OSB LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI
SIRA NO | BAŞVURU NO | BAŞVURU DÖNEMİ | BAŞVURU TARİHİ | SANTRAL ADI | SANTRAL BAŞVURU SAHİBİNİN ADI | SANTRALİN ADRESİ |  |  |  | SANTRAL TİPİ | UYGULAMA YERİ | HANGİ FIKRA KAPSAMINDA | TÜKETİM |  | ÜRETİM |  | EVRAK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME VE SONUÇ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ ALINMASI VE SONUÇ | EİGM TARAFINDAN TEKNİK DEĞERLENDİRME VE SONUÇ | TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME VE SONUÇ | ÇAĞRI MEKTUBU TARİHİ | BAĞLANTI ANLAŞMASI TARİHİ | BAĞLANTI ANLAŞMASI SON TARİHİ | BAĞLANTI ANLAŞMASI SON TARİHİ (İLAVE SÜRE İLE BERABER) | GEÇİCİ KABUL TARİHİ | ÇAĞRI MEKTUBU -BAĞLANTI ANLAŞMASI İPTAL İSE GEREKÇELERİ
[6 empty] | İLÇE | MEVKİİ /MAHALLE /SOKAK | ADA | PARSEL |  |  |  | ABONE NO | BAĞLANTI SÖZLEŞME GÜCÜ (kW) | BAĞLANTI ŞEKLİ (AG/OG) | GÜCÜ ( kW )
1 | 2014/1 | 2014-10-01 | 2014-09-03 | İOSB GES | İSTANBUL İKİTELLİ OSB | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ, SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI, NO: 16 | 720 | 12 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | 20001191 | 600 | AG | 20 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | 2014-10-30 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-04 | 14/01/2021 tarihinde firma talebi
2 | 2019/1 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | X | ELİF AMBALAJ SAN. TİC. AŞ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ, HÜRRİYET BULVARI, DEPARKO SAN.SİT. NO:1/28 | 785 | 17 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi | 5881072 | 570 | AG | 533.75 | KURUL KARARIYLA BELİRLENEN BİLGİ VE BELGELER EKSİK OLUP BAŞVURU SAHİBİ YAZILI OLARAK BİLGİLENDİRİLMESİNE RAĞMEN EKSİKLER TAMAMLANMAMIŞTIR. SONUÇ : OLUMSUZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | 2020/1 | 2020-09-01 | 2020-08-10 | X | ALTINTAÇ TEKSTİL DEPOCULUK İNŞAAT SAN. TİC. AŞ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ, ESKİ TURGUT ÖZAL BULVARI , NO: 6 | 526 | 21 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | 5829527 | 4500 | AG | X | KURUL KARARIYLA BELİRLENEN BİLGİ VE BELGELER EKSİK OLUP BAŞVURU SAHİBİ YAZILI OLARAK BİLGİLENDİRİLMESİNE RAĞMEN EKSİKLER TAMAMLANMAMIŞTIR. SONUÇ : OLUMSUZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | 2020/2 | 2020-10-01 | 2020-09-03 | STAR GES | STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ, ENKOOP SANAYİ SİTESİ , 2. SOKAK , NO: 6 | 1334 | 2 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | 20004041 | 858 | AG | 160 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2020-11-20 | X | X | X | X | 90 gün içerisinde proje onayı için başvuruda bulunmadığından
5 | 2021/1 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | LATEK GES | LATEK İNŞAAT ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT SAN.VE TİC.AŞ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ, MUTSAN SANAYİ SİTESİ , M8 BLOK, NO: 50 | 587 | 3 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | 20007671 | 9 | AG | 8 | EKSİK EVRAK VARDIR. SONUÇ : OLUMSUZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | 2022/1 | 2022-04-01 | 2022-04-28 | KADİFETEKS GES | KADİFETEKS MENSUCAT SANAYİ AŞ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ,ESKİ TURGUT ÖZAL CADDESİ NO:40 | 526 | 3 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | 5829534 | 5000 | OG | 240 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2022-06-27
7 | 2022/2 | 2022-04-01 | 2022-04-29 | BOYPAŞ GES | BOYPAŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA AŞ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ 8.CADDE NO:3 A/B | 525 | 12 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | 5865371 | 322 | AG | 160 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2022-06-27 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2023-10-13 | 2024-01-23
8 | 2022/3 | 2022-06-01 | 2022-06-28 | TRİOS 2023 GES | S.S.İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHHALLESİ DERSAN SAN.SİT. TRİOS A-B BLOK | 680 | 1 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra © bendi | 20010641 | 21000 | OG | 5000 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2022-09-27
9 | 2022/4 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | ÇAĞDAŞ ÇORAP GES | ÇAĞDAŞ ÇORAP ANONİM ŞİRKETİ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ HÜRRİYET BULVARI NO:1/7A | 784 | 4 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra © bendi | 5970935 | 1313 | AG | 450 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2022-11-22
10 | 2022/5 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | KADİFETEKS MENSUCAT İKİTELLİ GES | KADİFETEKS MENSUCAT SANAYİ AŞ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:104 | 525 | 9 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra © bendi | 5970993 | 650 | AG | 220 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2022-11-11
11 | 2022/6 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | STAR ALÜMİNYUM GES | STAR ALÜMİNYUM PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ ENKOOP 2.SOKAK NO:6 | 1334 | 2 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra © bendi | 20004041 | 858 | AG | 200 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2022-12-27 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-10-17
12 | 2022/7 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | TRİ ELEKTRONİK GES | TRİ ELEKTRONİK SAN VE TİC LTD ŞTİ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ MUTSAN SAN.SİT. M10 BLOK NO::26-28 | 587 | 3 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra © bendi | 20002070 | 40 | AG | 40 | EKSİK EVRAK VARDIR. SONUÇ : OLUMSUZ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | 2022/8 | 2022-12-01 | 2022-12-29 | ELİF AMBALAJ GES | ELİF AMBALAJ SAN. TİC. AŞ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ, HÜRRİYET BULVARI, DEPARKO SAN.SİT. NO:1/28 | 785 | 17 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra © bendi | 5881072 | 570 | AG | 570 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2023-02-22 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-10-12
14 | 2023/1 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | TRİ GES | TRİ ELEKTRONİK SAN VE TİC LTD ŞTİ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ, HÜRRİYET BULVARI, DEPARKO SAN.SİT. NO:1/28 | 587 | 3 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra © bendi | 20002070 | 40 | AG | 40 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2023-03-31
15 | 2023/2 | 2023-02-01 | 2023-02-24 | AĞAR OTO GES | AĞAR OTO EGZOZ SAN.TİC.AŞ. | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ,ESKİ TURGUT ÖZAL CADDESİ NO:21 | 528 | 3 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra © bendi | 5837459 | 1125 | AG | 300 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2023-04-13 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-12-04
16 | 2023/3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | İŞ MODERN GES | MÜLK GAYRİMENKUL YATIRIM VE İŞLETME TİC. A.Ş. | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ, ATATÜRK BULVARI NO:48 CORNER | 527 | 5 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra © bendi | 20007506 | 1250 | AG | 440 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2023-06-07 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30
17 | 2024/1 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | MAN İKİTELLİ GES | MAN KAMYON VE OTOBÜS TİCARET A.Ş. | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ, HÜRRİYET BULVARI NO:1/18 DEPARKO SANAYİ SİTESİ | 785 | 11 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra h bendi | 5862796 | 300 | AG | 200 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2024-05-08
18 | 2024/2 | 2024-03-01 | 2024-03-29 | CANSAN OTO GES | CANSAN OTOMOTİV VE TOZ.BOYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ, ÇEVRE SAN.SİT. 8.BLOK NO:2-4-6 | 604 | 1 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra c bendi | 5842220 | 80 | AG | 41 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2024-05-30
19 | 2024/3 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | DELEN GES | DELEN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ | BAŞAKŞEHİR | İKİTELLİ OSB MAHALLESİ, KERESTECİLER SAN.SİT. 12.BLOK NO:18 | 687 | 1 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra c bendi | 5736672 | 80 | AG | 80 | EKSİK EVRAK YOKTUR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ TEİAŞ'A GÖRÜŞ SORULACAKTIR. SONUÇ : OLUMLU | YÖNETMELİK GEREĞİ EİGM'E TEKNİK DEĞERLENDİRME İÇİN GÖNDERİLECEKTİR. SONUÇ : OLUMLU | OLUMLU | 2024-08-26
20 | 2024/4 | 2024-09-01 | 2024-09-23 | AYKOSAN GES | S.S.İSTANBUL AYAKKABICILAR AYKOSAN KARMA SAN.SİT.YAPI KOOP. | BAŞAKŞEHİR | BEDRETTİN DALAN C. AYKOSAN 1.KISIM İ.BİNA K1 | 415 | 4 | GÜNEŞ | Çatı / Cephe | 5.Madde 1.Fıkra h bendi |  | 1000 | AG |  | EKSİK EVRAK VARDIR. SONUÇ : OLUMSUZ